Warszawa, dnia 16.07.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2627/15

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/09/2015

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i sprzętu jednorazowego

do witrektomii

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

- Pytanie do zapisów SIWZ

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź: Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ilość i wartość świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ pozwalała nam na wykupienie zakontraktowanego towaru w pełnych lub  zbliżonych ilościach do tych jakie były określane w SIWZ. W przypadku nie wykupienia towaru w pełnej ilości w okresie trwania umowy, Zamawiający ma możlliwość jej przedłużenia na czas niezbędny do  realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Kwestię tą reguluje zapis § 8 ust.2 pkt.3b) wzoru umowy.

2. Pytanie do wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 6 ust. 1 ppkt. 1,2,3 Wzoru Umowy:

1)	5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający  lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,1% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)	0,1% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.?

Odpowiedź: Wysokość kar umownych określona we wzorze umowy pozostaje bez zmian.

3. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści retraktor tęczówkowy jednorazowego użytku, sterylny wykonany z niebieskiego polipropylenu o dł. 9.0 mm+0.5 i średnicy 0.15 mm ± 0.2. Każdy retraktor posiada silikonowy transparentny, bezbarwny stoper o średnicy zewnętrznej 1.5 mm ± 0.1 mm oraz średnicy wewnętrznej 0.5 mm ± 0.1 mm, (1 komplet = 5szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany retraktor.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n.med. Grażyna Broniek