Warszawa, dnia 29.04.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 1555/14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/10/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę noży i ostrzy mikrochirurgicznych

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 nóż Sideport 1.2 mm prosty z osłonką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego noża.

2. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 nóż crescent o kalibracji 2,5 mm zagięty?

Odpowiedź: Zamawiający podjął decyzję o dopuszczeniu proponowanych noży pod warunkiem, że

pozostałe parametry są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w formularzu

asortymentowo-cenowym. Ostateczna decyzja dotycząca jakości i przydatności noża dla Zamawiającego zostanie podjęta po zapoznaniu się z próbkami dostarczonymi do przetestowania.

3. Pakiet nr 1

Czy W Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga aby noże posiadały na ostrzu dwa znaczki głębokości cięcia

1,5 mm i 1,75 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

4. Pakiet nr 1

Czy w Pakiecie nr 1 zapis  “.... obustronnie ostrzony...” oznacza, że nóż musi posiadać ostrze

zaostrzone od góry i od dołu ?

Odpowiedź: Należy zaoferować nóż zaostrzony od góry z dwóch boków.

5. Pakiet nr 2

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści  nóż typu Side Port grotowy, odgięty, przeznaczony do

paracentezy, o poprzecznej kalibracji 20G (1,1 mm – 1,2 mm), o obustronnie ostrzonej krawędzi

tnącej, wykończony matowo ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taki nóż.

6. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści nóż side port 1,1mm  (20G) jednostronnie ostrzony ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego noża.

7. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podjął decyzję o dopuszczeniu proponowanych noży pod warunkiem, że

pozostałe parametry są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w formularzu

asortymentowo-cenowym. Ostateczna decyzja dotycząca jakości i przydatności noża dla Zamawiającego zostanie podjęta po zapoznaniu się z próbkami dostarczonymi do przetestowania.

8. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści nóż typu Crescent o poprzecznej kalibracji 2,0

mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Taki nóż nie będzie dopuszczony.

9. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści nóż zakrzywiony Mini Crescent jednostronnie ostrzony,

pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: W ramach pakietu nr 6 należy zaoferować nóz skośny prosty o kącie ścięcia 15o.

10. Pytania do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1,2,3:

1)	5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający  lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,1% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)	0,1% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.?

Odpowiedź: Dotychczasowe zapisy § 6 ust. 1,2,3 pozostają bez zmian.

11. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 nóż slit  o kalibracji 2,2mm jednostronnie ostrzony, pozostałe

wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Należy zaoferować nóż typu slit zaostrzony od góry z dwóch boków.

12. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w  pakiecie 7 nóż Mini Crescent o kalibracji 1,0mm, ostrze matowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego noża.

13. Pakiet nr 2

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści nóż typu Side Port grotowy, przeznaczony do paracentezy, o

poprzecznej kalibracji 1,1 mm, o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taki nóż warunkowo. Ostateczna decyzja dotycząca jakości i

przydatności noża dla Zamawiającego zostanie podjęta po zapoznaniu się z próbkami dostarczonymi

do przetestowania.

14. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie noża typu Slit bevel up (zamiast

„obustronnie ostrzony”), przy zachowaniu pozostałych parametrów wyrobu?

Odpowiedź: Należy zaoferować nóż typu slit zaostrzony od góry z dwóch boków.

15. Wykaz próbek

Czy Zamawiający mógłby zmniejszyć ilość próbek do 3 szt. dla każdego pakietu ?

Odpowiedź: Ilość próbek do testowania pozostaje bez zmian.

16. Pakiet nr 4

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści nóż crescent o kalibracji 2,3mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takich noży.

17. Wzór umowy - §3 ust.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw w przypadkach nagłych

(szczególnych) do 2 dni od momentu zamówienia.

Odpowiedź: Jak zauważył pytający chodzi o przypadki szczególne a więc występujące sporadycznie,

dlatego też termin dostawy w takich przypadkach pozostaje bez zmian.

18. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym pakiecie oferty na nóż typu Crescent o

poprzecznej kalibracji 2,3mm (zamiast 2,6 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takich noży.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grazyna Broniek