Warszawa, dnia 14.09.2016 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 3655/16

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/15/2016

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę jałowych jednorazowych noży i ostrzy

mikrochirurgicznych

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

- Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści również nóż zkrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, ostrzony od góry,

wykończony matowo ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane noże.

- Pytanie do „Wykazu próbek”

Czy Zamawiający mógłby zmniejszyć ilość wymaganych próbek do 2 szt. – w każdym pakiecie?

Odpowiedź: Ilość próbek pozostaje bez zmian.

- Pakiet nr 3

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści nóż Crescent o kalibracji: 2,3 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego noża.

- Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści nóż Side Port 20G ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany nóż.

- Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent o kalibracji 2,5 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego noża.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n.med. Grażyna Broniek