Warszawa, dnia 11.12.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 4812/15

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/20/2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

płynów infuzyjnych.

1. Pakiet nr 1 poz. 1, 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1, 13, 14 płynów infuzyjnych w opakowaniu butelka z dwoma różnej wielkości portami ?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowane opakowanie.

2. Pakiet nr 1 poz. 1, 13, 14

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycjach nr: 1,13,14 opakowanie typu butelka z dwoma

niezależnymi portami równej wielkości? Producent powoli wycofuje się z produkcji butelek bez portów

i zdarzają się problemy z dostępnością.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie w postaci butelki z portami równej wielkości.

3. Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt Dekstran 6% 500ml w opakowaniu typu worek?

Odpowiedź: Tak.

4. Rozdział II pkt.1.1 i III pkt.1.2 SIWZ

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 i 3 są wyroby medyczne uprzejmie prosimy o wyrażanie zgody na złożenie oświadczenia o braku konieczności posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w przypadku składania oferty na pakiet nr 2 i 3

Odpowiedź: W takim przypadku należy złożyć stosowne oświadczenie.

5. Rozdział III pkt.5 SIWZ

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 i 3 są wyroby medyczne uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o poniższej treści zamiast oświadczenia zawartego w rozdziale III.5SIWZ:

„Oświadczenie, że wszystkie zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych”

Odpowiedź: W przypadku składania oferty na pakiet nr 2 i 3 gdzie przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne należy złożyć:

„Oświadczenie, że wszystkie zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i

używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek