Warszawa, dnia 13.08.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2780 /14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/18/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

1. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewek:

od -10.0 do -4.0D (płaskowklęsła),

od -3.0 do +3.0D (meniskowa),

od +4,0 do +34,0D (dwuwypukła), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane soczewki.

2. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tym pakiecie soczewek o współczynniku refrakcji na poziomie min. 1, 45, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

3. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tym pakiecie soczewek o współczynniku refrakcji na poziomie min. 1, 45, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

4. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tym pakiecie soczewek o angulacji w przedziale od 0- 10 stopni, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

5. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki o angulacji 5 stopni w zakresie Dioptrii od -5.0 do +5.0D, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane soczewki.

6. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tym pakiecie soczewki o współczynniku refrakcji większym lub równym 1,50, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

7. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tym pakiecie soczewki o współczynniku refrakcji większym lub równym 1, 50, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

8. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania soczewki zbudowanej z akrylu hydrofobowego z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

9. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości zamówień dostaw ”na cito” ze względu na fakt że oferowane wyroby medyczne stosowane są w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w krótszym czasie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg realizacji dostawy w przypadkach nagłych w ciągu 24 godzin. Zwracamy uwagę, że chodzi o przypadki nagłe, szczególne  a więc z samej zasady występujące sporadycznie. Przypominamy jednocześnie, że standardowy czas realizacji umowy został określony na 3 dni robocze.

10. Pytanie do wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w § 3 ust. 2 Wzoru Umowy terminu realizacji dostaw częściowych, wynoszącego zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział V pkt. 9 – nie więcej niż 3 dni robocze.

Odpowiedź: § 3 ust. 2 Wzoru Umowy brzmi: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zamówienia towaru. W przypadku konieczności   zrealizowania dostawy „na cito” realizacja nastąpi w ciągu 24 godzin  z  zastrzeżeniem § 5 ust 3.

### Terminy dostaw obowiązują bez względu na wartość i zakres dostawy”.

11. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  w § 6, ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

12. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 6, ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy z 0,5% na 0,1% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

13. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 6, ust. 1 pkt 3) Wzoru umowy z 0,5% na 0,1% wartości brutto przedmiotu reklamacji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

14. Pytanie do wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi takiego zapisu do § 4 ust.2 wzoru umowy jednakże z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ilość i wartość świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ pozwalała nam na wykupienie zakontraktowanego towaru w pełnych lub  zbliżonych ilościach do tych jakie były określane w SIWZ. W przypadku nie wykupienia towaru w pełnej ilości  w okresie trwania umowy, Zamawiający ma możlliwość jej przedłużenia na czas niezbędny do  realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Kwestię tą reguluje zapis § 8 ust.2 pkt.3b) wzoru umowy.

15. Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia udokumentowanie przez Wykonawcę wykonania co najmniej 1 dostawy wyrobów medycznych o wartości nie mniejszej niż 50% wartości ofertowej brutto?

Odpowiedź: Wymagania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia określone w SIWZ pozostają niezmienne.

16. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia złożenie wykazu dostaw wyrobów medycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 50% wartości ofertowej brutto?

Odpowiedź: Wymagania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia określone w SIWZ pozostają niezmienne.

17. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 soczewkę o średnicy części optycznej 6,5mm i zakresie dioptrii od 0D do +30D?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

18. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 soczewkę hydrofobową, naturalnie żółtą, o długości całkowitej 12,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

19. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 soczewkę bez filtra światła niebieskiego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

20. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 soczewkę hydrofobową z filtrem światła fioletowego, o długości całkowitej 12,5mm, z jednorazowym zestawem do implantacji do cięcia 2,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki z proponowanym zestawem.

21. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 soczewkę hydrofilną z powłoką hydrofobową, z filtrem światła fioletowego, o długości całkowitej 12,5mm, angulacji 5°, z jednorazowym zestawem do implantacji do cięcia 2,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki z proponowanym zestawem.

22. Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności soczewek z 24 miesięcy do 12 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

23. Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający uzna jako spełniające wymogi SIWZ  dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia zawarte w Punkcie II.1.2) jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej jednej dostawy wyrobów  medycznych stosowanych w chirurgii okulistycznej wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 50% wartości ofertowej brutto ?

Uzasadnienie: wykonawca realizował i realizuje wiele dostaw materiałów medycznych, w tym również do SPKSO, jednak ze względu na stosunkowo krótki czas istnienia wykonawcy , tylko jedna z nich przekroczyła próg  wymagany przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź: Wymagania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia określone w SIWZ pozostają niezmienne.

24. Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający uzna jako spełniające wymogi SIWZ dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia zawarte w Punkcie II.1.2) jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej jednej dostawy wyrobów medycznych stosowanych w chirurgii okulistycznej wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100% wartości ofertowej brutto ?

Odpowiedź: Wymagania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia określone w SIWZ pozostają niezmienne.

25. Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający uzna jako spełniające wymogi SIWZ  dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zawarte w Punkcie II.1.4) jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe zapewniające sprawną  realizację zamówienia w wysokości min. 20% wartości ofertowej brutto. Jeżeli jednocześnie wykonawca wykaże się posiadaniem ważnej i opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjna równą  co najmniej 200% wartości ofertowej brutto?

Odpowiedź: Wymagania w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej określone w SIWZ pozostają niezmienne.

26. Pakiet nr 6

Czy w pakiecie nr 6.  Zamawiający dopuści jako równoważną soczewkę z filtrem światła fioletowego (natural yellow) zamiast filtra światła niebieskiego, pozostałe charakterystyki zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę.

27. Pakiet nr 6

Czy w pakiecie nr 6. Zamawiający wymaga soczewki asferycznej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

28. Pakiet nr 6

Czy w pakiecie nr 6. Zamawiający wymaga soczewki  z ostrą krawędzią 360 stopni zabezpieczającą przed zmętnieniami tylnej torby?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

29. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 soczewkę z PMMA do fiksacji śródskleralnej o długości całkowitej soczewki 13,5 mm i angulacja 10 stopni. Pozostałe parametry bez zmian..

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

30. Pakiet nr 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki tylnokomorowej zwijalnej jednoczęściowej akrylowej, hydrofobowej z cartridgem i injectorem jednorazowym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

31. Pakiet nr 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki tylnokomorowej zwijalnej jednoczęściowej akrylowej , hydrofobowej, implantacja z  cięcia 2,2mm  z cartridgem i injectorem jednorazowym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

32. Pakiet nr 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki zwijalnej akrylowej torycznej asferycznej z cartridgem: zakres cylindra (na poziomie implantu od +1,5 do + 6,5 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

33. Pakiet nr 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki zwijalnej akrylowej torycznej asferycznej

z cartridgem i injectorem jednorazowym?

Odpowiedź: Tak.

34. Pytanie dot. Rozdziału II, pkt. 1, 1) SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę składającego ofertę w pakiecie nr 4, gdy ten wykonał z należytą starannością na rzecz szpitala umowę dostawy soczewek wewnątrzgałkowych (w załączeniu referencja wydana przez Zamawiającego), ponadto udokumentuje wykonanie 3 dostaw wyrobów medycznych na łączną kwotę przekraczającą 800 tysięcy złotych brutto?

Odpowiedź: Wymagania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia określone w SIWZ pozostają niezmienne.

35. Pytanie dot. § 9 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprzez zapis ww. paragrafu ma na myśli przeniesienie praw i obowiązków, czyli cesję?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wszelkie prawa i obowiązki wynikające z realizacji  niniejszej umowy.

36. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki jednoczęściowej, posiadającej końcówki haptenów wykonane z PMMA zapobiegające przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implantacji, o długości całkowitej 12,5 mm, asferycznej optyce, fabrycznie załadowanej w jednorazowy system implantacyjny, japońskiej firmy Hoya Corporation, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę.

37. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki bez filtra światła niebieskiego, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

38. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki jednoczęściowej, posiadającej końcówki haptenów wykonane z PMMA zapobiegające przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implantacji, o długości całkowitej 12,5 mm, angulacji 5º, fabrycznie załadowanej w jednorazowy system implantacyjny, japońskiej firmy Hoya Corporation, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę.

39. Pakiet nr 5 i 8

Czy w Pakiecie nr 5 i 8 Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową hydrofilną (o uwodnieniu 25%) z powłoką hydrofobową implantowaną jednorazowym systemem implantacyjnym (jednorazowy kartridż + jednorazowy injector) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

40. Pakiet nr 6

Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową hydrofilną (o uwodnieniu 25%)  z powłoką hydrofobową, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę.

41. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na soczewkę tylnokomorową zwijalną trzyczęściową akrylową, hydrofobową z cartridgem o długości całkowitej 13-13,5 mm, średnicy części optycznej 6,0 mm, przednia krawędź części optycznej: zaokrąglona, tylna krawędź części optycznej: ostro ścięta, angulacja 5o , współczynnik refracji 1,47, zakres mocy -10,0D do +30,0D co 1,0D i +12,5D do 25,5D co 0,5D z filtrem UV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek