Warszawa, dnia 04.03.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 800 /15

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego

na dostawę barwników okulistycznych

Nr sprawy - ZP/02/2015

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło kolejne pytanie do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści :

Pakiet nr 3

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 barwnika stosowanego przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej podczas operacji otworu plamki zawierającego roztwór trifenylometanu o stężeniu 0,25g/l, bez dodatku roztworu polietylenoglikolu o stężeniu 4% w szklanej ampułkostrzykawce o pojemności 0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany barwnik. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek