Warszawa, dnia 06.11.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 4208/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/16/2015

PYTANIA I WYJAŚNIENIA II

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

bielizny operacyjnej, jednorazowej, fizelinowej.

1) Pakiet nr 1, 2, 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’ 100 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

2) Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’ 50 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

3) Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę Mayo w rozmiarze 80 x 140cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwetę o podanych wymiarach.

4) Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną wyposażoną w torbę do zbiórki płynów oraz folię  chirurgiczną w rozmiarze 100 x 100cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

5) Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną wyposażoną w torbę do zbiórki płynów oraz folię  chirurgiczną w rozmiarze 120 x 170cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

6) Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt.	serweta na stolik 75cm x 90cm

1 szt.	serweta 75cm x 90cm z otworem przylepnym o wym. 6cm x 8cm

2 szt.	osłona na kończynę 70cm x 120cm

Odpowiedź: Taki zestaw nie będzie dopuszczony.

7) Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16 x 200cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek