Warszawa, dnia 28.08.2013 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2887/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/16/2013

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego

i materiałów medycznych.

1) Pakiet nr  2 poz.4 – uzupełnienie odpowiedzi udzielonej w  dniu 27.08.2013r. w poz. 61

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opisaną kaniulę pod warunkiem, że będzie to kaniula bezpieczna. Jest to warunek podstawowy. Jednocześnie informujemy, że pozycja nr 4 nie zostanie wyłączona z pakietu

nr 2.

2) Pakiet nr 18

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 i 4 do odrębnego pakietu w celu zwiększenia ilości konkurencyjnych ofert złożonych ww postępowaniu?

Odpowiedź: Pakiet pozostaje bez zmian.

3) Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści kaniulę półosiową aspiracyjno – irygacyjną 23G  port 0,3mm, silikonowy dren 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną kaniulę warunkowo. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek