Warszawa, dnia 04.04.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 1620/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/09/2018

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły kolejne pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) następującej treści:

1. Pakiet nr 7

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

2. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Ponieważ Zamawiający będzie testował próbki produktów w celu dokonania oceny jakościowej, to w przypadku gdy Wykonawca dysponuje instrukcją użytkowania produktu,  wskazane jest dostarczenie takiej instrukcji wraz z próbkami lub dołączenie jej do oferty.

3. Pakiet nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek  z wycięciem   w kształcie U i z podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie U , dzięki czemu kaniula jest   „otulona” z trzech stron chłonnym padem?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

4. Pakiet nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek zaopatrzony w  dodatkową podkładką pod skrzydełka kaniul ?.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

5. Pakiet nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z zaokrąglonymi rogami?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

6. Pakiet nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje opatrunku z  trzystopniowym systemem aplikacji ( trzy papiery zabezpieczające cześć lepną), który pozwala precyzyjnie fiksować opatrunek na pacjencie.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

7. Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie handlowe, które zawiera 100 szt. pojedynczo pakowanych opatrunków.

Odpowiedź: Należy podać cenę za 1 szt. opatrunku.

8. Pakiet nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną, metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

Odpowiedź:

9. Pakiet nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną, metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

10. Pakiet nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pakowanych po 100 szt., 
z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odpowiedź: Nie.

11. Pakiet nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów jałowych z opatrunkiem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich plastrów.

12. Pakiet nr 2, poz. 7

Czy w przypadku braku zgody na ww. pytania Zamawiający wyłączy tą pozycję 
do odrębnego pakietu np. 2a, co umożliwi złożenie korzystnej oferty w ramach pozostałych pozycji w tym pakiecie?

Odpowiedź: Pakiet pozostaje bez zmian.

13. Pakiet nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający wymaga, aby bielona wata celulozowa była sklasyfikowana jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Tak.

14. Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny jałowy w rozmiarze 5cm x 6cm złożony 
z warstwy waty bawełnianej oraz gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści proponowanego opatrunku.

15. Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pakowanych po 50 szt., z przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odpowiedź: Tak, z odpowiednim przeliczeniem ogólnej liczby opatrunków.

16. Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 1 ppk. 2 i 3) słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

17. Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy umowa będzie zawarta na 12 miesięcy czy na 24 miesiące, bowiem w treści SIWZ oraz projektu umowy są rozbieżne informacje.

Odpowiedź: Zamówienie obejmuje okres 24 miesięcy i na taki okres będzie zawarta umowa.

Przewodniczący Komicji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek