Warszawa, dnia 07.07.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 2398/14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/17/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

wiskoelastyków.

1. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pakiecie hialuronianu sodu o stężeniu 1%, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Należy zaoferować preparat o stężeniu 1,4%.

2. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych dla ww. pakietu próbek z 4 do 2 opakowań?

Odpowiedź: Ilość próbek dla pakietu nr 2 pozostaje bez zmian.

3. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych dla ww. pakietu próbek z 3 do 2 opakowań?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź z dnia 04.07.2014r.

4. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych dla ww. pakietu próbek z 3 do 2 opakowań?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź z dnia 04.07.2014r.

5. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu pozyskiwanego metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Uwaga - Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę w ramach pakietu nr 2 zawarli informację na formularzu asortymentowo-cenowym albo w formie odrębnego oświadczenia jaką metodą pozyskiwany jest oferowany preparat.

6. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w szklanej strzykawce?

Odpowiedź: Należy zaoferować preparat w ampułkostrzykawce

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek