Warszawa, dnia 27.06.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2292/14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/16/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i sprzętu jednorazowego

do witrektomii

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło kolejne pytanie do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

Pakiet nr 3 poz.1

Czy w pakiecie nr 3 pozycja 1 Zamawiający dopuści jednorazową sterylną miotełkę rozmiar 23G,

pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści miotełki w takim rozmiarze.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n.med. Grażyna Broniek