Warszawa, dnia 22.02.2013 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 711 /13

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/03/2013

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę noży i ostrzy mikrochirurgicznych

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły kolejne  pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1) Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści nóż typu Slit 2,2 mm, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, z ostrzeniem typu bevel up ?  Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego noża.

2) Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie noża spełniającego wszystkie parametry SIWZ o kalibracji 2,5mm zamiast 2,2

obecnie wymaganego w SIWZ. Pozytywna odpowiedz na pytanie poszerzy grono oferentów co

wpłynie na obniżenie ceny oferowanych produktów.

Odpowiedź: Noże o proponowanej kalibracji są nieprzydatne dla Zamawiającego i nie zostaną dopuszczone.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grazyna Broniek