Warszawa, dnia 31.12.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 5054/15

Wszyscy uczestnicy postępowania

PYTANIA I WYJASNIENIA II

Nr sprawy ZP/22/2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

preparatów myjąco-dezynfekcyjnych.

1. Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 konkretnie  miał na myśli używając skrótu „F”. Czy „F” oznacza pełne działanie grzybobójcze czy jedynie drożdżopodobne?

Odpowiedź: Spektrum działania F oznacza działanie grzybobójcze zarówno drożdżaki (np. Candidi alb) jak i grzyby pleśniowe (np. Aspergillus spp).

2. Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 konkretnie  miał na myśli używając skrótu „Tbc”. Czy „Tbc” oznacza pełne działanie prątkobójcze tj. działanie na mikroorganizmach M. Terrae i M. Avium czy jedynie działanie na prątki gruźlicy?

Odpowiedź: W tym spektrum muszą być prątki gruźlicy mycobacterium tuberculosis complex.

3. Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby preparat w Pakiecie 3 poz. 1 był zarejestrowany jako wyrób medyczny i przebadany w zakresie spektrum i czasu w obszarze medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

4. Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy dla preparatu  do intensywnego mycia w Pakiecie nr 3 poz. 2 Zamawiający wymaga preparatu dopuszczającego do obrotu tj. posiadającego atest PZH i załączenia atestu PZH do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

5. Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 konkretnie  miał na myśli używając skrótu „F”. Czy „F” oznacza pełne działanie grzybobójcze czy jedynie drożdżopodobne?

Odpowiedź: Spektrum działania F oznacza działanie grzybobójcze zarówno drożdżaki (np. Candidi alb) jak i grzyby pleśniowe (np. Aspergillus spp).

6. Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 konkretnie  miał na myśli używając skrótu „Tbc”. Czy „Tbc” oznacza pełne działanie prątkobójcze tj. działanie na mikroorganizmach M. Terrae i M. Avium czy jedynie działanie na prątki gruźlicy?

Odpowiedź: W tym spektrum muszą być prątki gruźlicy mycobacterium tuberculosis complex.

7. Pakiet nr 7 poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 7 poz. 5 Zamawiający dopuści środek spełniający wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

8. Pakiet nr 2 poz. 3, 4

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 2 poz. 3 oraz 4 Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 13x20 cm w opakowaniu 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

9. Pakiet nr 2 poz. 3, 4

Prosimy o wyjaśnienie  czy w Pakiecie 2 poz. 3 oraz 4 Zamawiający dopuści chusteczki na bazie 2 alkoholi w tym etanolu z dodatkiem amin i QAV (dla uzyskania poza działaniem dezynfekcyjnym również działanie myjące) o spektrum: B, Tbc, F, V (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes Simplex, Ebola, Rota, Adeno w czasie do 1 minuty spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Należy zaoferować chusteczki zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

10. Pakiet nr 2 poz. 3, 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 2 poz. 3 oraz 4 i utworzenie odrębnego pakietu na te pozycje. Pragniemy podkreślić, że jako producent chusteczek możemy zaproponować konkurencyjne ceny co pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymierne korzyści finansowe. Dodatkowo Zamawiający poprzez określenie kryterium jakości będzie miał możliwość przed wyborem oferty dokonać oceny użytkowej i podjąć właściwą decyzji co do jakości chusteczek. Dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert i odnieść wymierne korzyści finansowe Zamawiającemu.

Odpowiedź: Pakiet pozostaje bez zmian.

11. Formularz „Wykaz próbek”

Prosimy o wyjaśnienie czy produkty obecnie używane w Szpitalu również należy przesłać do testów czy tylko produkty obecnie nie są użytkowane u Zamawiającego?

Odpowiedź: Należy przesłać próbki wszystkich produktów, które zostaną zaoferowane przez Wykonawcę w zakresie i ilościach określonych w „Wykazie próbek”.

Specjalista d/s Zamówień Publicznych

Wiesława Bugalska