Warszawa, dnia 06.06.2013 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 1958/13

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/08/2013

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły kolejne pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

1. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści soczewki akrylowe hydrofilne z powierzchnią hydrofobową bez filtra światła niebieskiego, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

2. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści soczewki akrylowe hydrofilne z powierzchnią hydrofobową z filtrem światła fioletowego o długości 11 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

3. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści soczewki akrylowe hydrofilne, których powierzchnia wykazuje własciwości powierzchni hydrofobowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

4. Pakiet nr 2

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści soczewki do fiksacji o śr. opt. 6,5 mm, dł. całk. 13,5 mm i angulacji 10˚ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

5. Pakiet nr 4

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną z powierzchnią hydrofobową, o dł. 12,5 mm, pozostałe wymagania bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

6. Pakiet nr 5

Czy w Pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną z powierzchnią hydrofobową, z jednorazowym systemem implantacyjnym, pozostałe wymagania bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

7. Pakiet nr 6

Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną z powierzchnią hydrofobową,

pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

8. Pakiet nr 9

Czy w Pakiecie nr 9 Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną z powierzchnią hydrofobową  o dł. 12,5 mm, z jednorazowym systemem implantacyjnym, pozostałe wymagania bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

9. Pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga soczewki o budowie czterech oddzielnych haptyków ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań, jednakże soczewki takie zostaną dopuszczone.

10. Pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga aby soczewka miała asferyczną bezaberracyjną przednią i tylną powierzchnię części optycznej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań, jednakże soczewki takie zostaną dopuszczone.

11. Pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga aby soczewki posiadały stałą moc na całej części optycznej co  zapobiega  decentracji osi optycznej soczewki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań, jednakże soczewki takie zostaną dopuszczone.

12. Pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga soczewki do implantacji przez cięcie poniżej 2,0mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań, jednakże soczewki takie zostaną dopuszczone.

13. Pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga aby haptyki miały trójstopniową stabilizacje haptyków w celu lepszej absorbcji sił obkurczających soczewkę i jej lepszą  stabilizację w czasie po implantacji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań, jednakże soczewki takie zostaną dopuszczone

14. Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści długość soczewki w zakresie 10,5-13,0mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

15. Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści średnice części optycznej w zakresie 5,5-6,2mm ze względu na anatomiczną budowę oka w zależności od mocy soczewki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki.

16. Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści soczewki bez filtra światła niebieskiego lecz posiadającą filtr światła UV ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie soczewki ale obecność filtra światła niebieskiego będzia uwzględniona w czasie oceny testowanych próbek.

INFORMACJA

W wyniku ponownej analizy treści pytań i wyjaśnień, jakie zostały udzielone w naszym piśmie znak SPKSO/ZP-1901/13 z dnia 03.06.2013 r., Zamawiający podjął decycję o zmianie treści odpowiedzi udzielonej w odniesieniu do pkt.6 - pakiet nr 6.

Tym samym Zamawiający dopuści do testowania w ramach pakietu nr 6 soczewkę hydrofilną z powłoką hydrofobową.

Dyrektor Szpitala

Prof.dr hab.n.med. Jerzy Szaflik