Warszawa, dnia 21.09.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 3447/15

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/11/2015

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych.

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 soczewkę o zakresie dioptrii: od +11D do +30D, fabrycznie załadowaną do jednorazowego injektora, wraz z odstąpieniem od wymogu dostarczenia jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanej soczewki.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek