Warszawa, dnia 18.10.2016 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 4296/2016

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/17/2016

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych.

1. Pakiet nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli do komory przedniej 30G typu Rycroft (0,3x22mm) odgiętej 35o  8 mm od końca kaniuli sterylna, jednorazowa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich kaniul.

2. Pakiet nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli do wiskoelastyku 23G typu Rycroft (0,6x22mm) odgięte pod kątem 45o  9 mm od końca kaniuli sterylna, jednorazowa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich kaniul.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek