Warszawa, dnia 23.01.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP- 378/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/01/2018

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów myjąco-dezynfekcyjnych

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

1. Pakiet nr 2 poz. 3,4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 Poz. 3 i 4 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- (tuba) i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- (tuba) i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
W PRZYPADKU ZGODY (dot. 12x18 pakowane po 200szt.) PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres pakietu nr 2 pozostaje bez zmian.

2. Pakiet nr 2 poz. 5,6

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 Poz. 5 i 6 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- (tuba) i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 30 x 34 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- (wiaderko) i wkłady do wiaderka- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 3 poz. 1  preparat o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Rota, Vaccinia i Herpes) w czasie do 30 minut.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres pakietu nr 2 pozostaje bez zmian.

3. Pakiet nr 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, niesklasyfikowany jako drażniący, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności i ochronie materiałów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych biguanidyny, zawierający następujące substancje czynne: etanol i n-propanol, o szerokim spektrum działania: B/drożdże 30s, Hiv, Hbv, Hcv,Noro, Rota, Adeno 30s, Tbc (M.terrae) 1 min ?, ulegający biodegradacji, do dezynfekcji, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego preparatu z uwagi na brak pełnego spektrum wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Pakiet nr 2 poz.1

Czy Zamawiający w związku z faktem, że oczekuje w tej pozycji preparatu niedrażniącego spojówek i śluzówek wymaga aby preparat nie posiadał informacji w karcie charakterystyki w postaci piktogramu GHS07 „drażniący o ostrej toksyczności, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu niedrażniącego, jeżeli jednak oferowany preparat będzie posiadał jakieś właściwości drażniące to musi on posiadać odpowiedni piktogram – preparat drażniący

5. Pakiet nr 2 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści alkoholowe chusteczki na bazie propanolu i QAV, niezawierające aldehydów i fenoli o szerokim spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty, będące wyrobem medycznym o wymiarach 13x18,5 cm w tubie a 125 sztuk,  z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Z uwagi na brak działania na wirus Polio proponowane chusteczki nie będą dopuszczone.

6. Pakiet nr 4 poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowe chusteczki na bazie propanolu i QAV, niezawierające aldehydów i fenoli o szerokim spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty w rozmiarze 200x200 mm w tubach a’200 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Takie chusteczki nie będą dopuszczone.

7. Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, czyli nie wymagający rozcieńczania, roztwór 2% aldehydu glutarowego, którego integralną i nierozerwalną częścią preparatu jest bufor fosforanowy stosowany przed pierwszym użyciem, o szerokim spektrum działania w czasie krótszym niż wymagany w SIWZ, B, F, Tbc, wirusy (w tym Polio i Adeno) w czasie 5 minut i spory (B. subtillis) w czasie 15 minut, zachowujący swoją aktywność przez 28 dni od pierwszego użycia co mieści się w zakresie do 30 dni, po dodaniu buforu, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? Opisane w SIWZ wymagane działanie do 30 dni stanowi wskazanie na konkretny produkt – Steranios 2%. Zamawiający poprzez zastosowanie takiego wymogu w opisie przedmiotu zamówienia narusza  Art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp zawierający wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Ponieważ Zamawiający będzie miał możliwość przetestowania preparatu zostanie on dopuszczony.

8. Pakiet nr 5 poz.1

Czy z uwagi na delikatną konstrukcję endoskopów i głowic przezprzełykowych i podatność na uszkodzenia Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający w karcie charakterystyki oznaczenie w postaci piktogramu H290 może powodować korozję metali?

Odpowiedź: Tak.

9. Pakiet nr 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści do oceny paski konfekcjonowane w opakowaniach a 25 sztuk?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem przeliczenia ilości.

Przewodniczący Komicji Przetargowej

Kierownik Polikliniki

dr Mariola Słomińska