Warszawa, dnia 11.06.2013 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2027/13

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/08/2013

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

Pakiet nr 4 oraz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek 22,5D zamiast 22,0D ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do testowania próbki o mocy 22,5 D zamiast wymaganych 22,0 D (pakiet nr 4) oraz 23,0 D (pakiet nr 9).

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek