Warszawa, dnia 02.10.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 4576/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/17/2018

Przedmiot postępowania:

„Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wraz z wymianą dźwigów osobowych w budynku szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie na potrzeby Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego”

PYTANIA WYKONAWCY I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie 1

W odpowiedziach z dnia 25.09.2018r. Zamawiający na pytanie poniżej

„Pytanie 22 - Wśród dokumentów załączonych do SIWZ odnaleźć można postanowienie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z którego wynika, że każdy z dźwigów wyposażony ma zostać w urządzenia zapobiegające zadymieniu.

Prosimy o potwierdzenie, że nie będą kolidować z urządzeniami dźwigowymi oraz ich realizacji nie leży zakresie realizacji Zadania 2.” udzielił następującej odpowiedzi

„Odpowiedź: Montaż urządzeń zapobiegających zadymieniu ujęto w Zadaniu nr 2. 
Lokalizacja kratek nawiewnych do skoordynowania z wybranym dostawcą dźwigu. Urządzenia (wentylatory nawiewne) zlokalizowane poza szybem dźwigowym.”

Czy zamawiający nie popełnił omyłki odpowiadając, że „Montaż urządzeń zapobiegających zadymieniu ujęto w Zadaniu nr 2”?

Brzmienie udzielonej odpowiedzi wskazuje bardziej na to, iż montaż urządzeń zapobiegających zadymieniu powinno być w Zadaniu nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że montaż urządzeń zapobiegających zadymieniu ujęto

w Zadaniu nr 1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Administrator Szpitala

mgr Sławomir Szlifirski